Параметры пожарной опасности горючих газов. Условия возникновения их горения

---
Горючие газы
Природные или полученные в процессе технологических процессов, в том числе методами органического синтеза, летучие вещества, что способны при нормальных условиях среды, смешиваясь с воздухом, взрываться и/или гореть.

---
Горючие, взрывопожароопасные газы:
- Природные газы – сланцевый, болотный, рудничный.
- Метан, водород, сероводород.
- Пропан, бутан, ацетилен, бутадиен, изобутан.

---
Характеристики
- Запах
- Воспламеняемость/взрывоопасность — сложность возгорания взрыва газа
- Токсичность — вред для организма при вдыхании
- Летучесть — скорость заполнения объёма

---
Пожарная опасность
- Определяется концентрацией горючих газов, паров или пылей в смеси.
- Нижний/верхний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП, ВКПРП) — наименьшая/ наибольшая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом, при который возможное стойкое, незатухающее распространение горения.
- На нижнем концентрационном пределе воспламенения (НКПВ) в смеси небольшое количество горючего и избыток воздуха. По мере повышения концентрации горючего в смеси появляется недостаток воздуха, что приводит к потере способности воспламенения.
- Все газо-, паро- и пылевоздушные смеси с НКПВ до 65 г/м3 считаются взрывоопасными

---
КПРП
- От чего зависит:
- Концентрация окислителя в окислительной среде (содержание кислорода в воздухе);
- Концентрация инертных газов (флегматизаторов);
- Температура и давление смеси;
- Мощность источника зажигания;

---
КПРП
Для чего служит:
- Для сравнительной оценки пожарной опасности веществ
- Для оценки пожарной опасности фактической концентрации парогазових систем.
- Для определения взрывобезопасной концентрации паров и газов внутри технологического оборудования (ниже φнб и выше φвб).
- Для расчета предельно допустимых концентраций газов при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности вентиляционных систем.